Питання до самоконтролю Модуль.2.
1. 
1. Що таке пожежа та пожежна безпека?
2. Як визначається категорія приміщень за вибуховою і пожежною небез​пекою?
3. Які особливості характерні для електротравматизму? Скільки відсотків серед загального виробничого травматизму і смертель​ного складають електротравми?
2. 
1. Небезпечні та шкідливі чинники пожеж.
2. Які вимоги пожежної безпеки залежать від категорії приміщень за по​жежною і вибуховою небезпекою?
3. Як діє електричний струм на організм людини?
3. 
1. Які основні причини пожеж в Україні?
2. Класи пожежонебезпечних зон в приміщеннях і за їх межами.
3. Назвіть можливі види електротравм та дайте їх загальну характерис​тику.
4. 
1. Соціально-економічне значення пожеж в Україні та людські втрати, по​в'язані з пожежами.

2. Класи вибухонебезпечних зон в приміщеннях і за їх межами.
3. Які чинники електричного і неелектричного характеру впливають на тяжкість електротравм? Які порогові значення струму виділяються?

5. 
1. Вихідні дані для вирішення питань забезпечення пожежної безпеки об'єктів.

2. Які питання забезпечення пожежної і вибухової безпеки вирішуються залежно від класу зон за вибуховою і пожежною небезпекою?

3. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

6. 
1. Системи пожежної безпеки, їх мета та складові відповідно до ГОСТ 12.1.004-91.
2. Система попередження пожеж і вибухів, її мета і вихідні положення.
3. Назвіть чинники підвищеної і особливої небезпеки електротравм.

7. 
1. На якому рівні вірогідності повинна забезпечуватись пожежна безпека згідно з чинними нормативами?
2. Які основні заходи і засоби щодо попередження утворення вибухопо-жежонебезпечного середовища?
3. Чим обумовлюється характер розподілу потенціалів на поверхні землі в зоні розтікання струму?
8. 

1. Що складає законодавчу й нормативно-правову базу пожежної безпеки?


2. Які основні заходи щодо попередження виникнення в горючому сере​довищі або внесення в це середовище джерела запалювання?


3. Що таке напруга кроку, і від чого залежить її величина?

9. 
1. Які основні групи нормативних актів з пожежної безпеки передбачені Державним реєстром НАПБ?
2. Система протипожежного і противибухового захисту, її мета і основні складові.
3. Які складові струму через людину мають місце при її дотику до неізольованих частин діючої електромережі?

10. 
1. Які основні обов'язки власника (роботодавця) щодо забезпечення по​жежної безпеки?
2. Якими технічними заходами обмежується поширення пожежі?
3. Від чого залежить Іh при дотику людини до неізольованих частин у три​фазній мережі, ізольованій від землі?

11. 
1. Які основні обов'язки громадян України та іноземних громадян, що пере​бувають в Україні, щодо питань пожежної безпеки?

2. Що таке ступінь вогнестійкості будівель і споруд, і якими показниками оцінюється ступінь вогнестійкості?

3. Як впливає стан ізоляції ізольованої від землі мережі на Іh?

12. 
1. Які види пожежної охорони передбачає Закон України "Про пожежну безпеку"?
2. Що таке межа вогнестійкості будівельних конструкцій і межа поширення вогню?
3. Від чого залежить Іh при дотику людини до неізольованих частин діючої електромережі з глухозаземленою нейтраллю?

13. 
1. Ким здійснюється державний нагляд за дотриманням чинного законо​давства і нормативів з питань пожежної безпеки?
2. Яким вимогам мають відповідати протипожежні евакуаційні виходи?
3. Вимоги чинних нормативів щодо застосування мереж ізольованих від землі і з глухозаземленою нейтраллю.

14. 
1. Права і обов'язки осіб державного пожежного нагляду.

2. Організаційні заходи щодо забезпечення евакуації людей на випадок пожежі.

3. Назвіть три системи засобів і заходів щодо електробезпеки.

15. 
1. Призначення, види і функції пожежної охорони згідно Закону України "Про пожежну безпеку".
2. Призначення систем пожежної сигналізації та їх основні елементи.
3. Перерахуйте основні технічні засоби забезпечення електробезпеки при нормальних режимах роботи електроустановок.

16. 
1. Які основні вимоги Закону України "Про пожежну безпеку" щодо на​вчання працівників, населення України з питань пожежної безпеки?

2. Які основні способи гасіння пожеж?
3. Які основні заходи попередження електротравм застосовуються при пере​ході напруги на неструмовідні частини?
17. 
1. Що таке горіння та види горіння за швидкістю його розповсюдження?
2. З урахуванням яких чинників визначаються доцільні способи гасіння по​жеж в реальних виробничих умовах?
3. Як функціонує захисне заземлення, і від чого залежить його ефективність?
18. 
1. Які класи пожеж виділяють чинні нормативи?
2. На яких принципах створюються і діють системи автоматичного пожежо​гасіння?
3. Випадки застосування захисного заземлення. Які електроустановки під​лягають заземленню?

19. 
1. Класифікація матеріалів і речовин за схильністю до загоряння.

2. Первинні засоби пожежогасіння, їх види, принципи дії, правила засто​сування.

3. Від чого залежать допустимий і фактичний опір розтікання струму за​землюючого пристрою?
20. 
1. Особливості горіння твердих речовин і матеріалів, пилу, рідин та газів.
2. Протипожежний водопровід, вимоги до його застосування та основні конструктивні елементи.
3. Як регламентується допустимий опір заземлюючого пристрою в уста​новках до 1000 В і більше 1000 В?

21. 
1. Якими основними показниками оцінюється пожежовибухонебезпека ре​човин різного агрегатного стану?

2. Які основні вимоги до утримання стаціонарних і первинних засобів пожежо​гасіння?

3. Що таке і як функціонує зануленння електроустановок та сфера його застосування?
22. 
1. Що таке температура спалаху, займання та самозаймання для твердих речовин, рідин, пило- та газоповітряних сумішей?
2. Основні складові системи організаційно-технічних заходів щодо забез​печення пожежної безпеки об'єктів.
3. Чинні вимоги щодо застосування схем з нульовим робочим і нульовим захисним провідниками.
23. 
1. Що таке НКМПП і ВКМПП та значення цих показників щодо поперед​ження вибухів та пожеж?
2. Які види навчання з пожежної безпеки передбачаються чинними норма​тивами?

3. Що таке електрозахисні засоби та їх класифікація?

24. 
1. Як класифікуються спалимі рідини за температурою спалаху, ЛЗР і ГР?

2. Порядок дій у разі виникнення пожежі.

3. Які ізолювальні електрозахисні засоби належать до основних і додатко​вих?

25. 
1. Як класифікуються пилоповітряні суміші за вибуховою і пожежною не​безпекою?

2. Основні вимоги пожежної безпеки

3. Вимоги чинних нормативів щодо комплектування електроустановок електрозахисними засобами, їх зберігання, огляду та випробування.

26. 
1.Види самозагоряння речовин і матеріалів, їх природа, необхідні умови

2. Вимоги пожежної безпеки до систем опалення, вентиляції та електрообладнання.

3. Які обов'язки власника (роботодавця) щодо організації безпечної експлу​атації електроустановок? . ...

27. 
1.Які категорії приміщень за вибуховою і пожежною небезпекою виділя​ють чинні нормативи?

2. Що таке електробезпека, електротравма, електротравматизм та електро​установка?

3.Класифікація робіт в електроустановках за вимогами до організації без​печного їх виконання.
28. 
1. Права і обов'язки осіб державного пожежного нагляду.

2. Що таке межа вогнестійкості будівельних конструкцій і межа поширення вогню?

3. Вимоги до навчання і перевірки знань електротехнічного персоналу. 

